Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ

Июль, Август 2011

| Обозначение и наименование | Дата утверждения и введения в действие | Область применения и распространения документа | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное регулирование |
| О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования | Федеральный закон от 20.03.2011 №41-ФЗ, действ. с 25.03.2011 | Изменения, которые вносит в Градостроительный кодекс РФ рассматриваемый Федеральный закон, касаются преимущественно упрощения требований к документам территориального планирования. Эти изменения были вызваны насущной необходимостью, так как действие большинства положений ГрК РФ не распространялось на территории, не имеющие указанных документов | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_01\ФЗ-41-2011 |
| О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ, действ. с 01.01.2012 | Полномочия по проведению техосмотра транспортных средств будут переданы операторам, аккредитованным профессиональным объединением страховщиков. Закон определяет цели и принципы проведения техосмотра (ТО), в том числе: территориальная и ценовая доступность для населения услуг по проведению ТО; право выбора гражданами, юридическими лицами операторов ТО; конкуренция операторов ТО | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_01\ФЗ-170-2011 |
| Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Приказ Ростехнадзора от 01.06.2011 №271 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.07.2011 №21281), действ. с 19.08.2011 | Установлены общие правила организации деятельности Ростехнадзора по реализации его функций и полномочий. Согласно утвержденному Регламенту Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору, в том числе в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, испытанию, эксплуатации, утилизации ядерного оружия), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений. В Регламенте определены: порядок утверждения структуры, штатного расписания центрального аппарата Ростехнадзора; полномочия руководителя Ростехнадзора, его заместителей; порядок разработки административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг); основные правила организации документооборота; порядок подготовки и принятия нормативно-правовых актов; порядок работы с обращениями граждан и организаций | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-271-2011 |
| О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ, действ. с 25.10.2011 | Физические и юридические лица, владеющие на праве собственности объектами ТЭК, будут составлять паспорта безопасности данных объектов по установленной форме. Подписан Закон, устанавливающий организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в РФ (за исключением объектов атомной энергетики), в целях предотвращения актов незаконного вмешательства, в том числе: полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ в указанной сфере; требования к персоналу, обеспечивающему безопасность объектов ТЭК; права и обязанности субъектов ТЭК (физических и юридических лиц, владеющих на праве собственности объектами ТЭК); ответственность за причинение вреда в результате совершения акта незаконного вмешательства на объекте ТЭК; обязанность страхования субъектами ТЭК ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте ТЭК, возникшей в связи с терактом или диверсией. Для установления дифференцированных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК с учетом степени потенциальной опасности совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий будет проводиться категорирование объектов по следующим категориям: объекты высокой категории опасности; объекты средней категории опасности; объекты низкой категории опасности. В приложении к Закону приведена форма паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_01\ФЗ-256-2011 |
| О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ от 31.08.2011 №725 | Территория России поделена на девять часовых зон. Утверждается, впрочем, что на исчисление времени в регионах это не повлияет. В 1-ю зону входит Калининградская область (МСК - 1 ч). Во 2-й - московское время. Ее образуют 52 субъекта Федерации. В 3-й зоне - 9 регионов (МСК + 2 ч). В 4-й - 6 субъектов Федерации (МСК + 3 ч). Республики Тыва, Хакасия и Красноярский край образуют 5-ю зону (МСК + 4 ч). Бурятия и Иркутская область - 6-я зона (МСК + 5 ч). В 7-ю зону (МСК + 6 ч) входят Забайкальский край и Амурская область, а также часть Якутии. Приморский и Хабаровский края, часть Сахалинской области и 3 района Якутии составляют 8-ю зону (МСК + 7 ч). В 9-ю (МСК + 8 ч) включены Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, 1 район Сахалинской области и 6 районов Якутии. Таким образом, Сахалинская область расположена в 2-х часовых зонах одновременно, а Якутия - в 3-х | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-725-2011 |
| Об утверждении Регламента Министерства экономического развития Российской Федерации | Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 №91 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2011 №20745), действ. с 15.07.2011 | Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации по реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе правила внутренней организации деятельности Министерства и правила взаимодействия с подведомственными Министерству Федеральной службой государственной статистики (Росстат), Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезерв), Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_09\Приказ_МЭР-91-2011 |
| Об утверждении Регламента Министерства регионального развития Российской Федерации | Об утверждении Регламента Министерства регионального развития Российской Федерации | Установлен порядок организации деятельности Министерства регионального развития РФ по реализации его функций и полномочий В соответствии с утвержденным Регламентом функции по выработке государственной политики Министерства в установленной Правительством РФ сфере деятельности включают, в том числе: проведение анализа социально-экономической ситуации и тенденций в соответствующих отраслях и секторах экономики, прогнозирование их развития в субъектах РФ и муниципальных образованиях, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики; разработку и внесение в Правительство РФ предложений по стратегическому развитию отраслей и секторов экономики; внесение в Правительство РФ проектов нормативных документов, правовое регулирование которых осуществляется федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ; принятие решений по поступившим в Министерство обращениям. В Регламенте, в частности, определены: структура Министерства; полномочия Министра и его заместителей; порядок планирования и организации работы; основные правила организации документооборота; порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов; порядок рассмотрения отдельных видов обращений; законопроектная деятельность и порядок участия в деятельности Федерального Собрания; порядок размещения информации о деятельности Министерства в сети Интернет | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Приказ_Минрегиона-303-2011 |
| Об утверждении раздела I "Технологический, строительный, энергетический надзор" Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 1 июля 2011 года (вместе с "П-01-01-2011...") | Приказ Ростехнадзора от 28.07.2011 №435, взамен П-01-01-2009 | П-01-01-2011 ключает в себя нормативные федервльные закооны, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти (Ростехнадзора и МПР России), касающиеся деятельности Ростехнадзора. В Перечень нормативных правовых актов Ростехнадзора включены акты, в том числе в сфере строительного надзора, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических и тепловых установок, гидротехнических сооружений | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\П-01-01-2011 |
| О Генеральной схеме развития нефтяной отрасли до 2020 года | Приказ Минэнерго России от 06.06.2011 №212 | Генсхема является стратегическим отраслевым документом, разработанным Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями с привлечением научных и экспертных организаций. При подготовке проекта Министерством энергетики РФ были учтены также стратегии развития смежных отраслей промышленности. Генсхема предусматривает комплексное развитие всех подотраслей нефтяного сектора – геологоразведки, разработки и обустройства месторождений, реализации нефти и нефтепродуктов, переработки нефтяного сырья и транспортной инфраструктуры. Цель этого документа – определить в перспективе до 2020 г. условия, обеспечивающие максимальный бюджетный и экономический эффект от функционирования нефтяной отрасли, а также основные направления ее развития в разрезе регионов, сроков и основных инвестиционных проектов. Проект призван обеспечить синхронизацию геологоразведочных работ и ввода в эксплуатацию новых месторождений с развитием трубопроводной инфраструктуры и мощностей по переработке нефти | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_02\Приказ_Минэнерго-212-2011 |
| Транспортирование нефти и нефтепродуктов |
| Об утверждении формы заявки на получение услуг по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам | Приказ Минэнерго РФ от 23.05.2011 №189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2011 №21046), действ. с 29.07.2011 | Утверждена форма заявки на получение услуг по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_02\Приказ_Минэнерго-189-2011 |
| О Временном порядке организации работы по уточнению графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской Федерации | Приказ Минэнерго РФ от 14.06.2011 №230 | Утвержден Временный порядок исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по утверждению графиков транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской Федерации в части уточнения графиков транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской Федерации, а также состав рабочей группы | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_02\Приказ_Минэнерго-230-2011 |
| Проектирование и строительство |
| СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования | Приказ Минрегиона РФ от 05.07.2011 №320, действ. с 20.09.2011 | Утверждены минимально необходимые требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность зданий и сооружений Разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона "О техническом регулировании", а также положениями нормативных правовых актов Правительства РФ Свод правил проектирования объектов капитального строительства устанавливает минимальные требования к проектной документации, соблюдение которых направлено, в частности, на: - предотвращение несанкционированного доступа на объекты производственного назначения; - обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов для объектов, в т.ч. социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в которых предполагается единовременное нахождение в любом помещении более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима. Так, в частности, установлено, что проектная документация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения должна предусматривать возможность их оснащения, в т.ч: - средствами защиты (определен перечень таких средств в зависимости от класса объекта по значимости и вместительности помещений); - оборудованием, обеспечивающим мониторинг объекта в пределах границ соответствующего земельного участка; - контрольно-пропускными пунктами, системами охранного освещения, экстренной связи и т.д. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 132.13330.2011 |
| Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Приказ Ростехнадзора от 05.07.2011 №356 (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.08.2011 №21674), действ. с 06.09.2011 | Утверждена новая форма свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Новая форма свидетельства предписывает в обязательном порядке включать в него сведения о виде объекта капитального строительства в соответствии с его опасностью и сложностью, а в поле свидетельства с информацией о допустимой стоимости работ по одному договору указывать общее наименование вида работ (т.е. "строительство, реконструкция и капитальный ремонт" либо "подготовка проектной документации") | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-356-2011 |
| Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 №223 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 №21533), действ. с 04.09.2011 | На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов, использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. Регламентированы обязанности граждан, юридических лиц, имеющих в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, в целях обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, безопасности граждан | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Рослесхоза-223-2011 |
| Тарифы |
| Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе | Постановление Правительства РФ от 24.08.2011 №714, действ. с 01.09.2011 | С 1 сентября 2011 года повышены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные товары из нефти, вывозимые с территории РФ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе. Ставка пошлины для нефти сырой (в долларах США за 1000 кг) составит 444,1 доллара США (ранее - 438,2). | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-714-2011 |
| Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации, изменения и поправки к ним |
| Поправка к ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия | Опубликована в ИУС 7-2011 | Внесена поправка в расположение маркировки (поверх изоляции одножильных небронированных кабелей или поверх внутренней оболочки) | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 53769-2010 |
| Изменение №1 к ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | Утв. приказом Росстандарта от 26.04.2011 №57-ст, действ. с 01.07.2011 | Введено определение «эквивалентный показатль токсичности продуктов горения кабельного изделия», таблица классификации кабельных изделий по показателям пожарной опасности, внесены изменения в таблицу «Преимущественные обласит применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения» и др. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 53315-2009 |
| Поправка к ГОСТ 18976-73 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию | Опубликована в ИУС 6-2011 | Скорректирована нормативная ссылка в п. 2.2 | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 18976-73 |
| Поправка к ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей | Опубликована в ИУС 6-2011 | Приведено к единообразию разбиение размеров фланцев по параметру выступа H (табл. 5) | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 12815-80 |
| Поправка к ГОСТ Р 51794-2008 Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек | Опубликована в ИУС 6-2011 | Исправлена неточность в формуле определения поправки к геодезическим координатам (п. 5.23) | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 51794-2008 |
| Изменение №1 к ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №854-ст, действ. с 01.07.2011 | В текст стандарта внесены изменения в части испытаний оптических кабелей | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 |
| ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №854-ст, действ. с 01.07.2011 | В текст стандарта внесены изменения в части испытаний оптических кабелей | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 |
| Изменение №1 к ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия | Утв. приказом Росстандарта от 17.03.2011 №31-ст, действ. с 01.07.2011 | Скорректирована область применения стандарта, актуализированы нормативные ссылки, внесены изменения в таблицу 1 «Общие размеры» и др. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ Р 52645-2006 |
| ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия | Утв. приказом Росстандарта от 17.03.2011 №31-ст, действ. с 01.07.2011 | Скорректирована область применения стандарта, актуализированы нормативные ссылки, внесены изменения в таблицу 1 «Общие размеры» и др. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ Р 52644-2006 |
| Поправка к ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств | Опубликована в ИУС 7-2011 | Скорректированы наименования дорожных знаков »Пункт медицинской помощи», «Полиция» | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 52289-2004 |
| ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка | Утв. приказом Росстандарта от 12.11.2010 №378-ст, действ. с 01.01.2012 | Настоящий стандарт расnространяется на обувь с верхом из хромовых и юфтевых кож, искусственных, синтетических и текстильных материалов, фетра, войлока , комбинированную и устанавливает требования к маркировке. Стандарт не расnространяется на резиновую, армейскую и валяную обувь | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 53917-2010 |
| ГОСТ Р 53963.1-2010 Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Требования к средствам измерений | Утв. приказом Росстандарта от 25.11.2010 №531-ст, действ. с 01.12.2011 | Стандарт устанавливает требования к характеристикам средств измерений параметров вибрации (пиковых значений скорости), используемых при оценке воздействия вибрации на конструкцию сооружений согласно частотно-зависимым и комплексным критериям оценки по ГОСТ Р 52892. Стандарт распространяется на цифровые и аналоговые средства измерений всех видов исполнения: в виде отдельного блока, совокупности устройств или компьютеризованной системы анализа данных. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 53963.1-2010 |
| ГОСТ Р 53964-2010 Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений | Утв. приказом Росстандарта от 25.11.2010 №531-ст, действ. с 01.12.2011 | Стандарт устанавливает руководство пo проведению измерений вибрации в зданиях (на грунте вблизи зданий) в целях : - сопоставления результатов измерений с соответствующими критериями оценки вибрации (например, пo ГОСТ Р 52892, в санитарных нормах); - оценки вибрационной нагрузки на сооружение или человека в здании от источников определенного вида (дорожного движения, строительных работ и т . п); - прогнозирование уровней вибрации в проектируемых зданиях | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 53964-2010 |
| ГОСТ Р 53965-2010 Контроль неразрушающий. Определение механических напряжений. Общие требования к классификации методов | Утв. приказом Росстандарта от 25.11.2010 №532-ст, действ. с 01.12.2011 | Стандарт расnространяется на изделия машиностроения, трубоnроводы , сосуды и конструкции различного назначения и их элементы, изготовленные из стали и cпnaвoe, чуrуна и других конструкционных материалов без ограничения размеров и толщин, в том числе на сварные соединения любого конструктивного исnолнения. Стандарт устанавливает кnассификацию методов неразрушающеrо контроля механических напряжений , в осиову которой пооожен nроцесс взаимодействия физического поля используемоrо метода с объектом контроля | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 53965-2010 |
| ГОСТ Р 53916-2010 Головные уборы. Общие технические условия | Утв. приказом Росстандарта от 12.11.2010 №376-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт расnространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изrотовленные из различных материалов: тканвй, трикотажных и не тканых nолотен, дублированных материалов и материаnов с пленочными покрытиями . искусственного меха. натуральной и искуственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 53916-2010 |
| ГОСТ Р 53966-2010 Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформированного состояния материала конструкций. Общие требования к порядку выбора методов | Утв. приказом Росстандарта от 25.11.2010 №533-ст, действ. с 01.12.2011 | Стандарт расnространяется на изделия машиностроения, трубоnроводы, сосуды и конструкции pазличнoro назначения и их элементы, в. том числе на сварные соединения любого конструктивноrо исnолнения, изготовленные из стали и сплавов, чугуна и других конструкционных материалов без ограничения размеров и толщин. Стандарт устанавливает общие трабования к nорядку выбора методов нераэрушающего кон троля напряжений в зависимости от задач исследования | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 53966-2010 |
| ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №768-ст, действ. с 01.09.2011 | Стандарт устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по техническому обслуживанию и текущему peмoнту nри использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем уnравления, установок, комnлексов, систем, технических средств: автоматического пожаротушения и пожарной сиrнализации, автоматизации nротиводымной вентиляции, охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, nротивокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; контроля и уnравления достуnом, охранного телевидения, иных стационарных технических средств наблюдения, оповещения и управпения эвакуацией людей при пожаре и иных чрезвычайных ипи критических ситуациях; мониторинга состояния конструкций оборудования и среды | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54101-2010 |
| ГОСТ Р 54157-2010 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №916-ст, действ. с 01.08.2011 | Стандарт расnространяется на круглые, квадратные, прямоуrольнье, овальные и nлоскоовальные трубы дnя металлоконструкций из углеродистой и низколегированной стали | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_04\ГОСТ Р 54157-2010 |
| ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования | Утв. приказом Росстандарта от 23.12.2010 №1059-ст, действ. с 01.09.2011 | Стандарт устанавливает общие nринципы обесnечения надежности конструкций и оснований зданий и сооружений, и ero следует примеиять nри разрабопсе технических регламентов, других нормативных документов и стандартов, регламентирующих nроектирование, возведение и эксплуатациюстроительных объектов | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54257-2010 |
| ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия | Утв. приказом Росстандарта от 23.12.2010 №1059-ст, действ. с 01.07.2011 | Стандарт содержит nорядок nроведения, nравила nринятия решений и оформления результатов работ no анализу состояния nроизводства, проводимых органами по сертификации при подтверждении соответствия продукции требования технических регпаментов. Стандарт может исnользоваться nредприятиями, заинтересованными в nроведении сертификации пo схемам, nредусматривающим анализ состояния производства | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54293-2010 |
| ГОСТ Р 52664-2010 Шпунт трубчатый сварной. Технические условия | Утв. приказом Росстандарта от 23.12.2010 №1058-ст взамен ГОСТ 52664-2006, действ. с 01.09.2011 | Стандарт расnространяется нa шпунт трубчатый сварной (ШТС), предназначенный для nрименения в rидротехническом, транспортном и промышленно-rражданском строительстве в конструкциях шпунтовых стен каnитальных и временных сооружений, возводимых во всех климатических районах строительства | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ Р 52664-2010 |
| ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым графикам | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №641-ст, действ. с 01.12.2011 | Стандарт расnространяется на системы диспетчерскоrо уnравления грузовым автомобильным транспортом, создаваемые на основе примеиения rлобальной навигационной сnутниковой системы Российской Федерации (ГЛ ОНдСС). Стандарт устанавливает требова ния к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы дисnетчерского уnравления перевозкам и строительных грузов по чаоовым графикам | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54027-2010 |
| ГОСТ Р 51317.4.2-2010 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №681-ст взамен ГОСТ Р 51317.4.2-99, действ. с 01.01.2011 | Стандарт распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование (далее - технические средства) и устанавливает требования и методы испытаний технических средств (ТС) на устойчивостъ к электростатическим разрядам как при прямом воздействии электростатических разрядов от оператора, так и непрямом воздействии от оператора на nрвдметы и оборудование, расположенные вблизи ТС . Стандарт устанавливает степени жесткости исnытаний, учитывающие различные условия окружающей среды и эксплуатации ТС, а также устанавливает nроцедуры исnытаний | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| ГОСТ Р ИСО 15614-12-2009 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 12. Точечная, шовная и рельефная сварка | Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1077-ст, действ. с 01.01.2011 | Стандарт устанавливает, как именно технические требования к сварке могут быть оценены по испытаниям процедуры точечной, шовной и рельефной сварки. Стандарт - часть серии стандартов, описание которой представлено в ИСО 15607. Стандарт определяет условия проведения испытаний и объективность аттестованной процедуры сварки для всех практических операций сварки, охваченных стандартом. Испытания, требуемые для аттестации процедуры сварки конкретного изделия, зависят от применения и требований качества для данного изделия, которые должны быть установлены до проведения какой-либо аттестации. Испытания необходимо проводить в соответствии с стандартом, если не требуется проведение более тщательных испытаний согласно основному применяемому стандарту или контракту. Приемлемость применения принципов стандарта к другим процессам контактной сварки должна быть установлена до проведения какой-либо аттестации | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 15614-12-2009 |
| ГОСТ Р МЭК 60095-4-2010 Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 4. Размеры батарей для тяжелых грузовиков | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №852-ст взамен ГОСТ Р МЭК 95-4-93, действ. с 01.07.2011 | Стандарт распространяется на свинцово-кислотные стартерные батареи, используемые для пуска, освещения и систем зажигания тяжелых грузовых, коммерческих автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин. Стандарт устанавливает требования к основным размерам 12 предпочтительных типов батарей, применяемых в Европе (A, B, C и D2), Северной Америке (4D, 8D, 31T и 31A) и Восточной Азии (E41, F51, G51 и H52). При разработке тяжелых мощных автомобилей рекомендуется использовать батареи по стандарту. Другие типы батарей, не включенные в стандарт, могут быть применены по стандартам организаций | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р МЭК 60095-4-2010 |
| ГОСТ Р 53529-2009 Транкинговые радиостанции и ретрансляторы стандарта TETRA. Основные параметры. Технические требования |  |  | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 53529-2009 |
| ГОСТ 2.511-2011 Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения | Утв. приказом Росстандарта от 03.08.2011 №210-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт распространяется на электронную конструкторскую документацию изделий машиностроения и приборостроения. ГОСТ 2.511-2011 устанавливает правила передачи конструкторских документов на изделия, выполненных в электронной форме (электронный документ) | не опубликован |
| ГОСТ 2.512-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения | Утв. приказом Росстандарта от 03.08.2011 №210-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт распространяется на электронную конструкторскую документацию изделий машиностроения и приборостроения, выполненную в электронной форме или в форме электронного документа, и устанавливает правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов | не опубликован |
| ГОСТ 2.611-2011 Единая система конструкторской документации. Электронный каталог изделий. Общие положения | Утв. приказом Росстандарта от 03.08.2011 №210-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает общие правила выполнения электронного каталога изделий (деталей, сборочных единиц, комплексов, комплектов), входящего в комплект эксплуатационных документов изделий машиностроения и приборостроения. ГОСТ 2.611-2011 определяет общие требования к содержанию, изложению, оформлению и представлению технической информации в электронном каталоге изделий, к порядку внесения изменений, а также требования к функциям электронного каталога изделий, поддерживающим интерактивное взаимодействие с пользователем | не опубликован |
| ГОСТ 2.612-2011 Единая система конструкторской документации. Электронный формуляр. Общие положения | Утв. приказом Росстандарта от 03.08.2011 №210-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт распространяется на электронные формуляры изделий машиностроения и приборостроения и устанавливает общие требования к их выполнению и оформлению | не опубликован |
| ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №901-ст, действ. с 01.09.2011 | Стандарт устанавливает термины и определения в области стратегического и инновационного менеджмента. В ГОСТ Р 54147-2010 вошли термины с соответствующими определениями, которые являются основополагающими для развития стратегического и инновационного менеджмента | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением "p" | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №715-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт содержит требования к проектированию, конструкции, оценке, испытаниям и маркировке помещений, защищенных избыточным давлением для размещения оборудования: - в помещении, расположенном во взрывоопасной зоне газовой или пылевой среды, внутри которого нет внутреннего источника воспламеняющегося вещества; - в помещении, расположенном во взрывоопасной зоне газовой или пылевой среды, внутри которого присутствует внутренний источник воспламеняющегося вещества; - в помещении, расположенном вне взрывоопасной зоны, внутри которого присутствует внутренний источник воспламеняющегося вещества | не опубликован |
| ГОСТ Р 53986-2010 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока | Утв. приказом Росстандарта от 29.11.2010 № 559-ст, действ. с 01.06.2012 взамен ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005 | Стандарт распространяется на генераторы переменного тока, предназначенные для работы в составе электроагрегатов с приводом от двигателя внутреннего сгорания, применяемых на суше и на море. ГОСТ Р 53986-2010 устанавливает требования к контролю и регулированию напряжения генераторов и дополняет требования ГОСТ Р 52776-2007. Требования настоящего стандарта имеют приоритет при необходимости выполнения дополнительных требований к генераторам электроагрегатов, используемых для обеспечения больниц, высотных зданий и других объектов | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №589-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р 50635-94 | Стандарт распространяется на шуруповерты и ударные гайковерты и устанавливает: методы их испытаний, классификацию, требования к номинальному напряжению, потребляемой мощности, подавлению радио- и телепомех, влагостойкости, надежности, конструкции, маркировке, механической безопасности, теплостойкости, огнестойкости и стойкости к образованию токопроводящих мостиков, коррозионной стойкости шуруповертов и ударных гайковертов | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №588-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р 50637-94 | Стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний ручных электрических резьбонарезных машин для внутренней резьбы. ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 распространяется на ручные машины для нарезания резьбы метчиком | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №587-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р 30699-2001 | Стандарт распространяется на фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок и устанавливает: методы их испытаний, классификацию, требования к номинальному напряжению, потребляемой мощности и току, подавлению радио- и телепомех, влагостойкости, надежности, конструкции, маркировке, механической безопасности, т еплостойкости, огнестойкости и стойкости к образованию токопроводящих мостиков, коррозионной стойкости фасонно-фрезерных машин и машин для обрезки кромок | не опубликован |
| ГОСТ Р 54197-2010 Ресурсосбережение. Промышленное производство. Руководство по планированию показателей (индикаторов) энергоэффективности | Утв. приказом Росстандарта от 23.12.2010 №977-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает требования к планированию показателей (индикаторов) энергоэффективности, в соответствии с которыми хозяйствующий субъект рассчитывает повысить энергоэффективность в промышленном производстве с одновременным снижением техногенной нагрузки на окружающую среду | не опубликован |
| ГОСТ Р ИСО 704-2010 Терминологическая работа. Принципы и методы | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №879-ст, действ. с 01.09.2011 | Стандарт устанавливает основные принципы, методы разработки и составления терминосистем в рамках и вне рамок стандартизации. ГОСТ Р ИСО 704-2010 описывает связи между предметами, понятиями и их представление с помощью терминосистем и устанавливает положения, управляющие образованием обозначений и построением определений | не опубликован |
| ГОСТ Р 54135-2010 Экологический менеджмент. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Защита экологических природных зон. Общие аспекты и мониторинг | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №881-ст, действ. с 01.09.2011 | стандарт устанавливает требования к проведению оценки экологических рисков, предназначенной для природоохранных зон (природных парков, заповедников) и зон, представляющих особую значимость с точки зрения их использования в качестве экологически важных объектов для реабилитации (зоны отдыха, туристические базы), а также требования к проведению экологического мониторинга, необходимого для проведения оценки риска. ГОСТ Р 54135-2010 содержит руководящие положения по мониторингу окружающей среды вблизи промышленных источников загрязнений и распространяется на хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую на промышленных объектах, принадлежащих субъектам, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей любых форм собственности | не опубликован |
| ГОСТ Р 54364-2011 Низковольтные источники питания постоянного тока. Эксплуатационные характеристики | Утв. приказом Росстандарта от 27.07.2011 №198-ст, действ. с 0101.2013 | Стандарт устанавливает требования к низковольтным источникам питания, в том числе к импульсным источникам питания, с выходным напряжением до 200 В постоянного тока и мощностью до 30 кВт при питающем напряжении переменного или постоянного тока до 600 В, предназначенным для использования в оборудовании класса I или для автономной работы при наличии соответствующей электрической и механической защиты. ГОСТ Р 54364-2011 распространяется на источники питания, предназначенные для широкого применения, с любым числом выходов и всеми типами источников электропитания переменного или постоянного тока, от которых они функционируют | не опубликован |
| ГОСТ Р ЕН 15195-2011 Нефтепродукты жидкие. Средние дистиллятные топлива. Метод определения задержки воспламенения и получаемого цетанового числа (DCN) сжиганием в камере постоянного объема | Утв. приказом Росстандарта от 13.07.2011 №181-ст, действ. с 01.07.2012 | Стандарт устанавливает метод определения задержки воспламенения средних дистиллятных топлив для двигателей с воспламенением от сжатия с использованием камеры сгорания постоянного объема, предназначенной для воспламенения от сжатия при вводе топлива в сжатый воздух при заданных значениях давления и температуры. По результатам измерения задержки воспламенения проводят расчет получаемого цетанового числа (DCN) | не опубликован |
| ГОСТ Р ИСО 16602-2010 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, маркировка и эксплуатационные требования | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №782-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает классификацию и эксплуатационные требования, а также маркировку одежды, обеспечивающей защиту от химических веществ. ГОСТ Р ИСО 16602-2010 не распространяется на перчатки, сапоги, средства защиты глаз/лица, а также средства защиты органов дыхания, если они не являются составной частью защитной одежды | не опубликован |
| ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. Технические требования | Утв. приказом Росстандарта от 28.06.2011 №159-ст, действ. с 01.12.2012 взамен ГОСТ Р 12.4.247-2008 | Стандарт распространяется на специальную одежду и другие защитные средства, включая подшлемники, шлемы, фартуки, нарукавники, гетры, предназначенные для защиты ног, рук, головы работающих от вредных и опасных производственных факторов, возникающих в ходе проведения сварочных и аналогичных работ с сопоставимыми рисками. Специальная одежда, соответствующая ГОСТ Р ИСО 11611-2011, предназначена для защиты работника от искр и брызг расплавленного металла, кратковременного соприкосновения с пламенем, теплового излучения, минимизации возможности поражения электрическим током в результате кратковременного соприкосновения с электрическими проводами, находящимися под напряжением до 100 В постоянного тока при обычных условиях сварки | не опубликован |
| ГОСТ Р 54344-2011 Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний | Утв. приказом Росстандарта от 28.06.2011 №158-ст, действ. с 01.07.2012 | Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и выпускаемые мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, предназначенные для использования в зонах, опасных для жизни спасателей и пожарных. ГОСТ Р 54344-2011 устанавливает классификацию, общие технические требования и методы испытаний робототехнических комплексов | не опубликован |
| ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология идентификации | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №760-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает положения и требования к методологии идентификации наилучших доступных технологий, в соответствии с которыми хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) добивается ресурсо- и энергосбережения с одновременным снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. ГОСТ Р 54097-2010 распространяется на любые технологические решения, применяемые в процессах хозяйственной деятельности | не опубликован |
| ГОСТ Р 53793-2010 Работа под напряжением. Оценка соответствия, применимая к оборудованию, приборам и инструменту | Утв. приказом Росстандарта от 08.06.2010 №90-ст, действ. с 01.12.2010 | Стандарт представляет элементы для оценки соответствия продукции. ГОСТ Р 53793-2010 определяет методы оценки продукции на конечной стадии производства, позволяющие выявить соответствие продукции определенным требованиям стандартов на продукцию. Он должен применяться вместе с соответствующим стандартом на продукцию, работающую под напряжением. В настоящем стандарте отсутствуют следующие элементы, включенные в каждый стандарт на продукцию: - испытания типа; - условия и описания выборочных и типовых испытаний; - идентификация и систематизация несоответствий в результате анализа риска | не опубликован |
| ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №779-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р 12.4.207-99 | Стандарт устанавливает общие технические и эксплуатационные требования к защитным каскам, методы их испытаний и требования к маркировке. Защитные каски предназначены для обеспечения защиты пользователя от падающих предметов, вызывающих черепно-мозговые травмы | не опубликован |
| ГОСТ 3.1103-2011 Единая система технологической документации. Основные надписи. Общие положения | Утв. приказом Росстандарта от 03.08.2011 №212-ст, действ. с 01.01.20121 взамен ГОСТ 3.1103-82. | Стандарт устанавливает состав, размеры, формы, правила оформления и расположения информационных блоков основной надписи и поля подшивки в формах технологических документов, а также номенклатуру реквизитов (атрибутов) и правила указания их значений в информационных блоках | не опубликован |
| ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения" | Утв. приказом Росстандарта от 03.08.2011 №212-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ 3.1102-81 | Стандарт устанавливает стадии разработки и виды документов, применяемых для технологических процессов изготовления или ремонта изделий машиностроения и приборостроения. В зависимости от назначения технологические документы подразделяют на основные и вспомогательные. К основным документам относятся: - содержащие сводную информацию, необходимую для решения одной или комплекса инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач; - полностью и однозначно определяющие технологический процесс (операцию) изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) | не опубликован |
| ГОСТ Р 54127-2010 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №823-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает общие требования к испытательной, измерительной и контрольной аппаратуре, предназначенной для проверки средств защиты, обеспечивающих электрическую безопасность в низковольтных распределительных сетях с номинальными напряжениями до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока | не опубликован |
| ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010 Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилий при работе на машинах | Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №774-ст, действ. с 01.07.2011 | Стандарт представляет собой руководство для изготовителя оборудования или его составных частей и предписание для стандарта типа C в части контроля рисков для здоровья из-за мускульных усилий, имеющих отношение к станку. ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010 определяет рекомендуемые ограничения для действий в процессе операций с оборудованием, включая: - создание, транспортирование и подготовку к работе (сборку, установку, наладку); - эксплуатацию (работу, чистку, обнаружение недостатков, техническое обслуживание, регулирование, обучение, переналадку); - вывод из рабочего состояния, снятие с опоры и демонтаж | не опубликован |
| ГОСТ Р 54139-2010 Экологический менеджмент. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Изменение климата | Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №885-ст, дейст. с 01.09.2011 | Стандарт устанавливает: - методы оценки чувствительности и адаптации к изменчивости и изменению климата на региональном, национальном и местном уровнях; - гибкие методы и средства определения чувствительности конкретных категорий населения в настоящее время и в будущем; - методы определения правильных и действенных стратегий, направлений политики и мер адаптации. Положения ГОСТ Р 54139-2010 могут применяться государственными регулирующими органами, организациями здравоохранения, экспертами в области оценки влияния климата и общественными организациями, участвующими и заинтересованными в снижении воздействия изменения климата на здоровье людей и состояние окружающей среды | не опубликован |
| Международные стандарты (справочно) |
| ISO 2867:2011 Машины землеройные. Системы доступа | Опубликован 06.07.2011 | Стандарт ISO 2867:2011 устанавливает критерии для систем, обеспечивающих доступ к пультам управления и пунктам периодического технического обслуживания землеройных машин в соответствии со стандартом ISO 6165. Он применяется к системам доступа (например, платформы, дорожные ограждения, перила и опоры для рук, лестницы и ступеньки) к таким машинам, припаркованным согласно инструкции производителя. Критерии основаны на значениях в диапазоне между 5 и 95 процентилем (согласно стандарту ISO 3411). | http://www.iso.org |
| ISO 11156:2011 Упаковка. Доступная конструкция. Общие требования | Опубликован 20.06.2011 | Стандарт ISO 11156:2011 предоставляет основу для дизайна и определения качества упаковки, необходимую для того, чтобы большее количество людей, включая тех, которые имеют разные культурные и лингвистические корни, пожилых людей, а также людей с любыми ограниченными возможностями или страдающих аллергией, могли правильно идентифицировать упаковку и использовать по назначению ее содержимое. Стандарт рассматривает разные этапы «жизненного цикла» упакованной продукции от распознавания продукта, покупки и его использования до утилизации упаковки. | http://www.iso.org |
| ISO 21809-1:2011 Нефтяная и газовая промышленность. Наружные покрытия для подземных или подводных трубопроводов, используемых в трубопроводных транспортных системах. Часть 1. Полиолефиновые покрытия (3-слойные PE и 3-слойные PP) | Опубликован 21.06.2011 | Стандарт ISO 21809-1:2011 устанавливает требования к наружным трехслойным полиэтиленовым и полипропиленовым покрытиям в заводском исполнении, используемым для защиты от коррозии сварных и бесшовных стальных труб, применяемых в трубопроводных системах транспортировки нефти и природного газа в соответствии со стандартом ISO 13623. Трубы, покрытые в соответствии с ISO 21809-1:2011, считаются пригодными для применения катодной защиты. | http://www.iso.org |
| ISO 8565:2011 Металлы и сплавы. Испытание на атмосферную коррозию. Общие требования | Опубликован 21.06.2011 | Стандарт ISO 8565:2011 устанавливает общие требования к коррозионным испытаниям металлов, металлических и других неорганических покрытий в атмосферных условиях, как на открытом воздухе, так и под навесами. Он также применяется для испытаний сложных, составных образцов и сборных металлических конструкций. | http://www.iso.org |
| ISO 11863:2011 Здания и связанное с ними оборудование. Функциональные и пользовательские требования и характеристики. Инструменты оценки и сравнения | Опубликован 20.06.2011 | Стандарт ISO 11863:2011 определяет, каким образом следует распознавать требования к эксплуатационным качествам зданий и сооружений, и каким образом проверять факт соответствия этих сооружений установленным требованиям. Стандарт помогает определить относительную значимость каждого требования, установить пороговые величины производительности и оценить различия между требуемыми и фактическими возможностями. Стандарт ISO 11863:2011 применяется относительно зданий и сооружений любого размера, к имущественному комплексу на одной или нескольких площадках, к любому маленькому строению и любой вспомогательной системе, подсистеме, компоненту или элементу. Он применяется всеми – от владельцев и менеджеров до арендаторов или акционеров – в отношении любы видов основных средств в пределах объекта со зданиями производственного и гражданского назначения, и включает проведение определенных общественных работ, оборудование и материал. Особенно важен стандарт для предприятий, контролирующих такие основные средства. | http://www.iso.org |
| IEC 61204-3(2011) Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 3. Электромагнитная совместимость | Опубликован 22.06.2011 | Стандарт IEC 61204-3:2011 определяет требования по электромагнитной совместимости для блоков питания, обеспечивающих выход постоянного тока с/без переменного тока, работающих при напряжении до 600 В переменного тока или до 1000В постоянного тока. | http://webstore.iec.ch |
| IEC 62271-103(2011) Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 103. Переключатели для номинальных напряжений свыше 1 кВ до 52 кВ включительно | Опубликован 16.06.2011 | Стандарт IEC 62271-103:2011 применяется к трехфазным переключателям и выключателям-разъединителям с расчетными величинами тока включения - отключения для установки их в помещениях и снаружи, для номинальных напряжений более 1 кВ до 52 кВ включительно и для номинальных частот от 162/3 Гц до 60 Гц включительно. Настоящий стандарт применяется также к однополюсным переключателям, используемым в трехфазных системах. | http://webstore.iec.ch |
| ISO/TS 16974:2011 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маркировка и информация, поставляемая изготовителем | Опубликован 27.05.2011 | Стандарт ISO/TS 16974:2011 является руководством по маркировке средств индивидуальной защиты органов дыхания и по информации, которая должна предоставляться производителем/поставщиком. | http://www.iso.org |
| ISO 28439:2011 Атмосфера на рабочем месте. Определение характеристик сверхтонких аэрозолей/наноаэрозолей. Определение распределения частиц по крупности и их концентрации с помощью систем анализа дифференциальной подвижности в электрическом поле | Опубликован 18.03.2011 | Стандарт ISO 28439:2011 содержит руководящие принципы по определению концентрации и распределению частиц сверхтонких аэрозолей и наноаэрозолей по крупности, используя системы анализа дифференциальной подвижности. Рассмотрению подлежат только гранулометрические фракции аэрозолей. Для сверхтонких аэрозолей и наноаэрозолей важны такие параметры, как численность и концентрация на поверхности. Стандарт ISO 28439:2011предоставляет директивы по определению влияния сверхтонких аэрозолей и наноаэрозолей на рабочие места. | http://www.iso.org |

Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой

информационный фонд производится в соответствии с требованиями  ОР-01.120.00-КТН-100-08

Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»

Размещен в электронном виде

\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\Обзор законодательства\2011

Тел. (495) 933-96-49, OIF@niitnn.transneft.ru