Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ

Октябрь 2011

| Обозначение и наименование | Дата утверждения и введения в действие | Область применения и распространения документа | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное регулирование |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" | Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №768, действ. с 01.07.2012 | Комиссией Таможенного союза принят Технический регламент "О безопасности низковольтного оборудования", который вступает в силу с 01.07.2012. Утвержден Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. Установлено, что до 15.08.2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента. Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, ранее установленным законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, не допускается | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_02\ТР_ТС-768-2011 |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" | Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823, действ. с 15.02.2013 | Комиссией Таможенного союза принят Технический регламент "О безопасности машин и оборудования", который вступает в силу с 15.02.2013. Технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к машинам и (или) оборудованию при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и (или) оборудования, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. Утверждены также: Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований указанного Технического регламента; Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований названного Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. До 15 марта 2015 года допускается производство, выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_02\ТР_ТС-823-2011 |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" | Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №825, действ. с 15.02.2013 | Комиссией Таможенного союза принят Технический регламент " О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", который вступает в силу с 15.02.2013/ Технический регламент устанавливает на единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения требования к оборудованию для работы во взрывоопасных средах в целях обеспечения свободного перемещения указанного оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. Утверждены также: Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований указанного Технического регламента; Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований названного Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. До 15 марта 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_02\ТР_ТС-825-2011 |
| Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства | Постановление Правительства РФ от 30.09.2011 №802, не вступил в силу | Регламентированы юридические и технологические аспекты консервации объектов капитального строительства Утвержденными "Правилами проведения консервации объекта капитального строительства" установлено, что решение о консервации, с определенным "Правилами" содержанием соответствующего документа, принимает застройщик либо уполномоченное им лицо (заказчик). После принятия решения о консервации застройщик (заказчик) обязан провести совместно с подрядчиком инвентаризацию выполненных работ по строительству или реконструкции объекта, обеспечить разработку технической документации, необходимой для консервации объекта, и провести работы по консервации - монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов, освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварку люков и крупных отверстий, отключение инженерных коммуникаций, ограждение объекта и т.д. О принятии решения о консервации объекта, так же как и о возобновлении строительства, застройщик (заказчик) обязан уведомить орган, выдавший разрешение на строительство, и орган государственного строительного надзора в случае, если строительство подлежит такому надзору. "Правилами" определены также особенности принятия решения о консервации объекта государственной собственности, которые заключаются в подробной регламентации согласования решения о консервации, принимаемого в форме акта Правительства РФ | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-802-2011 |
| Об утверждении типовой формы лицензии | Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 №826, действ. с 03.11.2011, взамен постановления Правительства РФ от 11.04.2006 №208 | С 3 ноября 2011 года вводится новая типовая форма лицензии | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-826-2011 |
| Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга | Приказ Росграницы от 15.08.2011 №141-ПП, действ. с 14.10.2011 | Принято решение открыть реконструированный морской грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ в морском порту Усть-Луга на установленной территории | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Росграницы-141-ПП-2011 |
| Об открытии смешанного грузо-пассажирского двустороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Сковородино | Приказ Росграницы от 15.09.2011 №241-ПП, действ. с 21.10.2011 | Приказом открыт смешанный грузо-пассажирский двусторонний работающий на нерегулярной основе пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Сковородино на период действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере от 21 апреля 2009 г. | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Росграницы-241-ПП-2011 |
| Природопользование |
| О разрешительной деятельности в сфере сохранения биологического разнообразия | Приказ Росприроднадзора от 19.10.2011 №761, взамен приказа Росприроднадзора от 02.09.2004 №9, не вступил в силу | На Управление геологического контроля и охраны недр, контроля за особо охраняемыми природными территориями и в сфере охоты возложено выполнение обязанностей Административного органа по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_03\Приказ_РПН-761-2011 |
| Охрана труда, санитарно-эпидемиологические нормы и правила |
| СанПиН 2.2.3.2887-11 Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2011 №87, действ. с 18.09.2011 | Санитарные правила определяют требования к охране жизни и здоровья лиц, занятых на работах по производству и использованию хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий, а также населения, проживающего в зоне влияния их промышленных выбросов | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_03\СанПиН 2.2.3.2887-11 |
| Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н, вступает в силу с 01.01.2012, взамен приказов Минздрава РФ от 14.03.1996 №90, Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 №83, подпунктов 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения №2 к приказу Миниздрава СССР от 29.09.1989 №555 | Установлен новый порядок проведения медосмотров работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Утвержден также перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся такие медосмотры (в том числе, смеси углеводородов - нефти, бензины и др.) | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_МСР-302н-2011 |
| СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.07.2011 №99 (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2011 №21920), действ. с 28.10.2011 | Санитарные правила определяют обязательные санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом, предназначены для организаций, специалистов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с проведением работ с метанолом | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_03\СП 2.3.3.2892-11 |
| Тарифы |
| Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе | Постановление Правительства РФ от 25.10.2011 №862, действ. с 01.11.2011 | С 1 ноября 2011 года изменяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров из нефти, вывозимые с территории РФ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе. Ставка пошлины для нефти сырой (в долларах США за 1000 кг) составляет 393 доллара США против 411,4 доллара США, применяемых ранее | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-862-2011 |
| Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации, изменения и поправки к ним |
| Поправка к ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия | Опубликована в ИУС №9-2011 | Скорректировано количество двуокиси углерода (30 дм.куб.), используемого при проведении химического анализа наличия аммиака и этаноламинов | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ 8050-85 |
| Изменение №1 к ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования | Опубликовано в ИУС №9-2011 | Скорректированы определения «структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)», «система сбора данных и передачи сообщений», «система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений», «система связи и управления в кризисных ситуациях», «сооружение», пп. 4.1 – 4.13 раздела «Основные положения», пункт «Требования к структуре и функционированию СМИС», «Требования к проектированию», Приложение А «Порядок создания СМИС..» | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 22.1.12-2005 |
| ГОСТ Р 1.8-2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения | Приказ Росстандарта от 28.06.2011 №160-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р 1.8-2004 | Стандарт устанавливает правила проведения работ, осуществляемых в Российской Федерации по разработке, применению, обновлению межгосударственных стандартов, а также правила рассмотрения проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, и правила прекращения применения межгосударственных стандартов в Российской Федерации. Установленные в настоящем стандарте правила рассмотрения проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, могут быть также применены при рассмотрении в Российской Федерации проектов правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, если их разрабатывают в других странах | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 1.8-2011 |
| ГОСТ Р 9.915-2010 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное охрупчивание | Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №707-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт распространяется на металлы, сплавы и изделия из них с металлическим и неметаллическим неорганическими покрытиями и без покрытий и устанавливает методы испытаний на водородное охрупчивание (остаточную водородную хрупкость). Методы испытаний предназначены для следующих целей: - приемки или отбраковки партии изделий при приемо-сдаточных (периодических) испытаниях; - определения эффективности различных стадий обработки изделий, включая обработку до и после отжига (термообработки) для уменьшения количества подвижного водорода в изделии; - оценки пригодности растворов для обработки изделий, подбора условий и методов обработки для конкретных изделий; - оценки агрессивности рабочих сред | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_17\ГОСТ Р 9.915-2010 |
| ГОСТ Р 54332-2011 Торф. Методы отбора проб | Приказ Росстандарта от 16.06.2011 №132-ст, действ. с 01.01.2013 | Стандарт распространяется на фрезерный торф, пеллеты (гранулы), кусковой торф и торфяные брикеты (крупностью кусков до 300 мм), торфяные удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции и устанавливает методы отбора проб и обработки их для лабораторных испытаний | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_01\ГОСТ Р 54332-2011 |
| ГОСТ Р ЕН 341-2010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для спуска. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №707-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает общие технические требования, методы испытаний, форму маркировки и инструкции в части использования устройств обеспечения спуска как спасательного средства, применяемого вместе со средствами индивидуальной защиты от падения с высоты, например, cо страховочными привязями (см. ЕН 361) или спасательным снаряжением (см. ЕН 1497) (EН 341:1992/Al:1996) | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 341-2010 |
| ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов | Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №607-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт устанавливает требования к классификации газов и газовых смесей, предназначенных для сварки плавлением и родственных процессов | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_03\ГОСТ Р ИСО 14175-2010 |
| ГОСТ Р 12.4.254-2010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от лазерного излучения. Общие технические требования и методы испытаний | Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №783-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт распространяется на светофильтры и очки для защиты от лазерного излучения, в том числе включая излучение светоизлучающих диодов, в диапазоне спектра от 180 нм до 1000 мкм и устанавливает общие технические требования и методы испытаний защитных очков | \\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.254-2010 |
| ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | Приказ Росстандарта от 04.04.2011 №41-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 | Стандарт устанавливает общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибровки, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ ИСО_МЭК 17025-2009 |
| ГОСТ Р 54039-2010 Качество почв. Экспресс-метод ИК-спектроскопии для определения количества и идентификации загрязнения почв нефтепродуктами | Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №653-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ 29297-92 | Стандарт устанавливает метод определения содержания нефтепродуктов в почве с использованием спектроскопии в ближней инфракрасной области в диапазоне значений массовой доли нефтепродуктов от 0,1 % до 10,0 % | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54039-2010 |
| ГОСТ Р ИСО 4063-2010 Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов | Приказ Росстандарта от 30.11.2010 № 610-ст, действ. с 01.01.2012 | Стандарт содержит перечень сварочных и родственных процессов, при этом каждый процесс идентифицирован условным цифровым обозначением. Условное обозначение для любого процесса содержит не более трех цифр, которое охватывает: — основные группы — одна цифра; — группы — две цифры; — подгруппы — три цифры. Такая система предусмотрена для облегчения процессов компьютеризации, разработки чертежей и рабочих документов, составления технологических карт сварочных процессов и т.д | \\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 4063-2010 |
| ГОСТ Р 54476-2011 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве | Приказ Росстандарта от 20.10.2011 № 475-ст, действ. с 01.05.2012 | Стандарт устанавливает методы лабораторного определения характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов, используемых в строительстве автомобильных дорог в качестве оснований насыпей, а также в качестве материала насыпей и имеющих в природных условиях низкую прочность вследствие особенностей состава и высокой влажности. К таким грунтам следует относить особые грунты, определяемые как слабые, а также глинистые грунты с повышенной влажностью и переувлажненные. Указанные грунты в качестве естественных оснований других инженерных сооружений обычно не используются. При воздействии на грунтовую толщу, сложенную такими грунтами, самых малых (менее 0,05 МПа) нагрузок, в частности от типовых насыпей высотой до 3 м, они могут работать на сдвиг в неконсолидированном состоянии | не опубликован |
| ГОСТ Р 54466-2011 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные взрывозащищенные мощностью от 0,25 до 400 кВт включительно. Общие технические требования и методы испытаний | Приказ Росстандарта от 13.10.2011 № 444-ст, действ. с 01.07.2012 | Стандарт распространяется на асинхронные взрывозащищенные двигатели мощностью от 0,25 до 400 кВт включительно, предназначенные для применения во взрывоопасных средах газа, пара или тумана. Стандарт устанавливает общие технические требования к конструированию, испытаниям, маркировке и безопасности асинхронных взрывозащищенных двигателей, непосредственно связанных с опасностью воспламенения окружающей взрывоопасной среды | не опубликован |
| ГОСТ Р 54432-2011 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования | Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №374-ст, действ. с 01.04.2012 | Стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление от PN 1 до PN 200. ГОСТ Р 54432-2011 определяет конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. Также в настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей | не опубликован |
| ГОСТ Р 54455-2011 Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам | Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №411-ст, действ. с 01.06.2012 | Стандарт устанавливает общие требования к проведению испытаний и методы испытаний на устойчивость к воздействию внешних факторов, которые следует использовать при испытаниях технических средств охранной сигнализации. Допускается использовать дополнительно другие методы испытаний, при этом рабочие характеристики и последовательность проведения испытаний должны регламентироваться в технических условиях на конкретные виды технических средств охранной сигнализации | не опубликован |
| ГОСТ 31417-2010 Вибрация. Оценка воздействия локальной вибрации по данным о вибрационной активности машин | Приказ Росстандарта от 13.10.2011 № 446-ст, действ. с 01.11.2011 | Идентичен ГОСТ Р 53081-2008; Содержит требования CEN/TR 15350:2006. Настоящий стандарт устанавливает рекомендации по получению ориентировочной оценки вибрационной экспозиции за смену для локальной вибрации, производимой ручными машинами и машинами с ручным управлением | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 62018-2011 Потребление энергии оборудованием информационных технологий. Методы измерения | Приказ Росстандарта от 07.09.2011 №260-ст, действ. с 01.06.2012 | Стандарт определяет методы проведения испытаний, используемые при измерении энергии, потребляемой оборудованием информационных технологий при различных режимах работы с целью управления энергопотреблением. Оборудование информационных технологий включает в себя изделия, входящие в область применения МЭК 60950-1 | не опубликован |
| ГОСТ Р 54405-2011 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества пара | Приказ Росстандарта от 16.09.2011 №310-ст, действ. с 01.06.2012 | Стандарт распространяется на паровые стационарные котлы по ГОСТ 3619-89 абсолютным давлением до 3,9 МПа, в том числе котлы-бойлеры, и устанавливает значения показателей качества пара этих котлов | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования | Приказ Росстандарта от 15.09.2011 №298-ст, действ. с 01.07.2012 | Стандарт устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке электрического и неэлектрического оборудования и Ех-компонентов, предназначенных для использования во взрывоопасных средах. Если не указано иное в одном из стандартов на взрывозащиту конкретных видов, дополняющих ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, электрооборудование, соответствующее настоящему стандарту, предназначено для применения во взрывоопасных средах при нормальных атмосферных условиях: - температуре от минус 20 °С до плюс 60 °С; - давлении от 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар); - содержании кислорода в воздухе примерно 21% по объему | не опубликован |
| ГОСТ Р МЭК 60085-2011 Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам | Приказ Росстандарта от 07.09.2011 №261-ст, действ. с 01.06.2012 | Стандарт устанавливает различия между термическими классами электрических изоляционных систем и материалов. ГОСТ Р МЭК 60085-2011 устанавливает критерий для определения термостойкости электрических изоляционных материалов или электрических изоляционных систем и процедуру определения термических классов. Настоящий стандарт применяется там, где термический фактор является основным | не опубликован |
| Уведомления о разработке проектов национальных и межгосударственных стандартов, сводов правил и изменений к ним |
| Уведомление о разработке проекта национального стандарта | Опубликовано 20.10.2011, разработчик СРО НП "Нефтегазстрой" | Нефтяная и газовая промышленность. Магистральные трубопроводы для транспорта нефти, природного газа и продуктов их переработки. Производство и приемка строительно-монтажных работ | www.gost.ru |
| Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта | Опубликовано 12.10.2011, разработчик ГНУ ВНИИА, ОАО "ВНИИС" | Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ (стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 14507:2003) | www.gost.ru |
| Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта | Опубликовано 20.10.2011, разработчик ВНИИНМАШ | Изменение №1 Р 50.1.065-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Типовое положение о технических комитетах по стандартизации | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта | Опубликовано 20.10.2011, разработчик ФГУП "ВНИЦСМВ" | Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (на основе ГОСТ Р 51947-2002) | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта свода правил | Опубликовано 20.10.2011, разработчик ФГУП "ВНИЦСМВ" | Проект свода правил СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»- пересмотр | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта | Опубликовано 20.10.2011, разработчик ОАО "ВНИИКП" | Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Пересмотр ГОСТ 18690-82 | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко ОАО НИЦ "Строительство" | Изменение №1 СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, НИИОСП им.Н. М. Герсеванова-ОAO "НИЦ "Строительство" | Изменение №1 СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 27.10.2011, разработчик Минрегион России, ОАО "ЦНИИС" | Изменение №1 СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко ОАО НИЦ "Строительство" | Изменение №1 СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, "НИИСФ РААСН" | Изменение №1 СП 52Л3330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, ЗАО "Полимергаз" | Изменение №1 СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, ОАО «Гипрогор» | Изменение №1 СП 18.13330.2011 "СНиП 11-8 9-80* Генеральные планы промышленных предприятий" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, ЦНИИСК им. В .А. Кучеренко ОАО "НИЦ "Строительство" | Изменение №1 СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" | www.gost.ru www.giprogor.ru |
| Уведомление о разработке проекта изменений к своду правил | Опубликовано 31.10.2011, разработчик Минрегион России, ОАО "ВНИИГ им. В.Е.Веденеева" | Изменение №1 СП 23.13330.2011 "СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений" | www.gost.ru |
| Уведомление о разработке проекта национального стандарта | Опубликовано 27.10.2011, разработчик ООО ИАВЦ, ООО «НПФ «Кристалл» | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002:2005 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Практические правила управления информационной безопасностью». Проект стандарта соответствует международному стандарту ИСО/МЭК 27002:2005 | www.gost.ru |

Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой

информационный фонд производится в соответствии с требованиями  ОР-01.120.00-КТН-100-08

Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»

Размещен в электронном виде

\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\Обзор законодательства\2011

Тел. (495) 933-96-49, OIF@niitnn.transneft.ru