СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Перечень приемо-сдаточной документации ПСД

| №  п/п | Наименование документа | | Документ, устанавливающий  требование | | | | Исполнитель | | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ обозначение | | Форма/ требование | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Разрешительная документация | | | | | | | | | | |
| 1 | Свидетельство о допуске к работам от СРО из перечня видов работ, утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации | | Градостроительный кодекс Российской Федерации [2] | | Глава 6.1 | | Подрядчик | |  | |
| 2 | Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации | | Федеральный закон [18] | | Статья 8,  пункт 1 | | ОСТ | |  | |
| 3 | Заключение государственной экспертизы проектной документации | | Градостроительный кодекс Российской Федерации [2] | | Статья 49 | | ОСТ | |  | |
| 4 | Разрешение на строительство | | Приказ [20] | | Приложение 1 | | ОСТ | |  | |
| 5 | Приказ ОСТ об утверждении проектной и рабочей документации «в производство работ» | | ОР-03.100.50-КТН-056-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок выдачи заданий на проектирование, разработки и экспертизы проектной документации для строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта и ликвидации объектов организаций системы "Транснефть") | | Раздел 14 | | ОСТ | |  | |
| 6 | Акт допуска подрядной организации к производству работ | | ОР-13.100.00-КТН-030-12,  ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Приложение М | | ОСТ | |  | |
| 7 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | | РД-11-02-2006 | | Приложение 1 | | ОСТ | |  | |
| 9 | Свидетельство об аккредитации ЛНК подрядчика | | ОР-26.160.40-КТН-064-15 | | Приложение Г | | Подрядчик | |  | |
| 10 | Разрешение на право проводить работы по НК на объектах ОСТ, выданное персоналу подрядчика, выполняющему НК | | ОР-03.120.00-КТН-063-15 | | Приложение Г | | Подрядчик | |  | |
| 11 | Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности | | ОР-13.100.00-КТН-030-12 | | Подраздел 8.6 | | Подрядчик | |  | |
| ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Подраздел 7.2 | |
| 12 | Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ с приложением списка персонала подрядной организации, направляемого на объект для выполнения работ | | ОР-13.100.00-КТН-030-12,  ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Приложение Д | | Подрядчик | |  | |
| 13 | Согласованная ОСТ схема забора воды для проведения гидравлических испытаний | | ОР-13.100.00-КТН-030-12,  ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Приложение В | | Подрядчик | | При проведении гидравлических испытаний трубопроводов | |
| 14 | Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи | | ОР-33.040.00-КТН-204-12 | | Приложение Г | | ОСТ | |  | |
| 15 | Документы, подтверждающие освидетельствование привлекаемой электротехнической лаборатории, ее приборной базы | | ОР-13.100.00-КТН-030-12,  ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Приложение Г | | Подрядчик | |  | |
| 16 | Документы, подтверждающие освидетельствование строительной лаборатории в части оснащенности и аттестации испытательного оборудования | | ОР-13.100.00-КТН-030-12,  ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Приложение Г | | Подрядчик | |  | |
| 17 | Проект производства работ (ППР) | | ОР-91.010.30-КТН-111-12 | | Пункт 5.14 | | Подрядчик | |  | |
| 18 | Проект производства работ кранами (ППРк) | | РД-11-06-2007 | | Пункт 1.2 | | Подрядчик | |  | |
| 19 | Приказ о назначении ИТР, ответственного за контроль при производстве работ со стороны ОСТ | | ОР-13.100.00-КТН-030-12 | | Пункт 8.6.1 | | ОСТ | |  | |
| 20 | Протоколы проверки знаний ИТР подрядной организации (ответственных за проведение работ на объекте) требований безопасности в комиссии филиала ОСТ | | ОР-13.100.00-КТН-030-12 | | Пункт 8.2.2 | | Подрядчик | |  | |
| 21 | Копии протоколов аттестации и удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства, прошедших аттестацию в центре НАКС | | РД-03.120.10-КТН-007-16 | |  | | Подрядчик | |  | |
| 22 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования | | РД-03.120.10-КТН-007-16 | |  | | Подрядчик | |  | |
| 23 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | | РД-03.120.10-КТН-007-16 | |  | | Подрядчик | |  | |
| 24 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03 | | РД-03.120.10-КТН-007-16 | | Приложение Г | | Подрядчик | |  | |
| 25 | Документы по допускным стыкам (заключения, журналы по НК, радиографические снимки, протоколы механических испытаний) | | РД-25.160.00-КТН-037-14 | | Подпункт 13.3.16 | | Подрядчик | |  | |
| 26 | Паспорт ЛНК подрядной или привлеченной организации. Свидетельство об аттестации ЛНК. Квалификационные документы специалистов НК | | ПБ 03-372-00 | | Приложение 2, приложение 6 | | Подрядчик | |  | |
| 27 | Документы об отводе земельных участков | | ВСН 012-88 (часть II) | | Подпункт 2.2.6 | | ОСТ | |  | |
| 28 | Акт готовности и передачи объекта для производства работ вместе с приложениями | | ОР-13.100.00-КТН-030-12 | | Приложение И | | ОСТ | |  | |
| 29 | Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций | | ОР-13.100.00-КТН-030-12 | | Приложение Л | | ОСТ | | Вместе с ТУ | |
| 30 | Разрешение на производство работ в охранной зоне МТ | | ОР-13.100.00-КТН-030-12 | | Приложение К | | ОСТ | |  | |
| 31 | Перечни автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ | | ОР-13.100.00-КТН-030-12,  ОР-91.010.00-КТН-175-12 | | Приложение Е | | Подрядчик | |  | |
| 33 | Приказ «О назначении ответственных за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ»; | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 34 | Приказ «О назначении ответственных лиц Подрядной организации за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами»; | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 35 | Приказ о запрете проноса и использования охотничьего и рыболовного инвентаря, а также о запрете содержания собак на территории строительства | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 36 | Листы ознакомления персонала Подрядной организации с «Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 37 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | | ФЗ № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | Статья 23 | | ОСТ | |  | |
| 38 | Документ об утверждении нормативов образования и лимитов на размещение отходов | | ФЗ № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | Статья 24 | | ОСТ | |  | |
| 39 | Договор на вывоз хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 40 | Договор со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 41 | Решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод при проведении гидроиспытаний | | ФЗ № 74-ФЗ Водный кодекс | | Статья 21 | | ОСТ | |  | |
| 42 | Разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект при проведении гидравлических испытаний | | ФЗ № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | Статья 23 | | ОСТ | |  | |
| 43 | Договор водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта для проведения гидравлических испытаний | | ФЗ № 74-ФЗ Водный кодекс | | Статья 21 | | ОСТ | |  | |
| 44 | Договор на приобретение воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 45 | Технологические карты контроля и соблюдения подрядными организациями природоохранных требований при строительстве объектов организаций системы «Транснефть» | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | ОСТ | |  | |
| 46 | Решение о предоставлении водных объектов в пользование для проведения строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов (в случае проведения работ в водном объекте) | | ФЗ № 74-ФЗ Водный кодекс | | Статья 21 | | ОСТ | |  | |
| 47 | Договор с аккредитованной лабораторией на проведение эколого-аналитического контроля | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 48 | Свидетельства о подготовке ответственных лиц в области экологической безопасности, обращения с отходами | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| Исполнительная документация | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.1 | | Подрядчик | |  | |
| 2 | Реестр исполнительной документации | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.2 | | Подрядчик | |  | |
| 3 | Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанной лицами, ответственными за производство СМР. В том числе планы и профили участка трубопровода, включающие в себя фактические размеры, отметки, уклоны, диаметры, сечения, горизонтальные и вертикальные углы поворота, фактическую раскладку труб по толщинам, привязку сварных соединений к участку (ПК) и т. п. | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Подпункт 2.1.3 | | Подрядчик | | Б.17  (приложение Б) | |
| 4 | Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Подпункт 2.1.7 | | Подрядчик | |  | |
| 5 | Ведомость установленной арматуры и оборудования в процессе производства работ | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 4 | | Подрядчик | |  | |
| 6 | Ведомость изменений проекта | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.4 | | Подрядчик | | С приложением согласований изменений | |
| 7 | Ведомость недоделок | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.7 | | ОСТ | |  | |
| 8 | Журнал входного контроля | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 12 | | Подрядчик | |  | |
| 9 | Акт о результатах входного  контроля МТР | | | - | | Б.22  (приложение Б) | | Подрядчик | | Кроме труб, оформляемых по ОР-03.100.50-КТН-120-10 | |
| 10 | Акт входного контроля и проверки сварочно-технологических свойств электродов | | | РД-25.160.00-КТН-037-14 | | Приложение Д | | Подрядчик | |  | |
| 11 | Акты приемо-сдаточных испытаний на заводах-изготовителях установленной арматуры | | | РД-75.200.00-КТН-119-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт механо-технологического оборудования и сооружений НПС) | | Приложение К | | ОСТ,  подрядчик | |  | |
| 12 | Журнал производства земляных работ | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 14 | | Подрядчик | |  | |
| 13 | Допускные листы сварщиков | | | РД-25.160.00-КТН-037-14 | | Приложение Б | | Подрядчик | |  | |
| 14 | Список сварщиков,  сводный список сварщиков | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.3 | | Подрядчик | |  | |
| 15 | Приказ о закреплении клейм сварщиков | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.3 | | Подрядчик | |  | |
| 16 | Разрешение на производство сварочно-монтажных работ | | | РД-25.160.00-КТН-037-14 | | Приложение Г | | Подрядчик | |  | |
| 17 | Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции | | | ОР-91.200.00-КТН-152-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок организации и осуществления строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства линейной части МН и МНПП) | | Приложение Д | | Подрядчик | |  | |
| 18 | Журнал сварки труб  (с привязкой к фактической раскладке труб) | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Формы 2.6, 2.6а | | Подрядчик | |  | |
| 19 | Сведения о фактической раскладке труб по участку МТ | | | - | | Б.17  (приложение Б) | | Подрядчик | | Дополнительно передается заказчику в электронном виде в формате .XLS | |
| 20 | Схемы расположения сварных соединений уложенного трубопровода | | | - | | Б.19  (приложение Б) | | Подрядчик | |  | |
| 21 | Акт выполнения ремонта сварных соединений | | | РД-25.160.00-КТН-037-14 | | Приложение К | | Подрядчик | |  | |
| 22 | Журнал контроля сварных соединений методами НК | | | РД-25.160.10-КТН-016-15 | | Приложение Е | | Подрядчик | | С привязкой к фактической раскладке труб | |
| 23 | Разрешение на сварку стыков | | | РД-23.040.00-КТН-073-15 | | Приложение Н | | Подрядчик | | При врезке катушек | |
| 24 | Акт на сварку гарантийного стыка | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.7 | | Подрядчик | |  | |
| 25 | Акт на заварку технологических отверстий | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.8 | | Подрядчик | | В т. ч. на приварку патрубков | |
| 26 | Акт о результатах проверки труб с заводским покрытием, в том числе труб/соединительных деталей трубопровода в заводской тепловой изоляции | | | ОР-03.100.50-КТН-120-10,  СТТ-23.040.00-КТН-066-12 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 27 | Заключения по результатам контроля физическими методами | | | РД-25.160.10-КТН-016-15 | | Приложение В | | Подрядчик | | В т. ч. результаты АУЗК или МУЗК на электронном носителе | |
| 28 | Рентгеновские снимки сварных соединений, изображения сварных швов при цифровой радиографии | | | РД-25.160.10-КТН-016-15 | | Подраздел 8.4 | | Подрядчик | | В соответствии с фактической раскладкой труб. В т. ч. результаты оцифровки радиографических снимков на электронном носителе | |
| 29 | Журнал замечаний и предложений по ведению СМР | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.5 | | Подрядчик | |  | |
| 30 | Общий журнал работ | | | РД-11-05-2007 | | Приложение 1 | | Подрядчик | |  | |
| 31 | Ведомость нивелировки дна траншеи | | | СТТ-23.040.00-КТН-325-09 | | Пункт 4.2.2 | | Подрядчик | | Для участков многолетнемерзлых грунтов, талых, скальных и полускальных грунтов | |
| 32 | Журнал авторского надзора | | | ОР-91.010.30-КТН-035-14 | | Приложение Г | | Проекти-  ровщик | |  | |
| 33 | Исполнительные геодезические схемы, подписанные заказчиком | | | ГОСТ Р 51872 | | Пункт 4.1 | | Подрядчик | |  | |
| 34 | Акты освидетельствования скрытых работ | | | РД-11-02-2006 | | Приложение 3 | | Подрядчик | |  | |
| 35 | Акт приемки задвижки после монтажа на трубопроводе | | | - | | Б.20  (приложение Б) | | Подрядчик | |  | |
| 36 | Акт оценки состояния покрытия законченного строительством/ эксплуатируемого участка трубопровода | | | РД-29.035.00-КТН-080-10 | | Приложение Б | | ОСТ | | По отчетам организации, проводившей диагностирование МТ | |
| 37 | Акт определения адгезии защитных покрытий из полимерных лент | | | ГОСТ Р 51164 | | Приложение Б | | Подрядчик | |  | |
| 38 | Акт проведения испытаний защитных покрытий сварных стыков трубопроводов | | | РД-25.220.01-КТН-212-14 | | Приложение В | | Подрядчик, СК | |  | |
| 39 | Акт оценки качества изоляции отремонтированных участков методом катодной поляризации | | | РД-29.035.00-КТН-080-10 | | Приложение Б | | Подрядчик, СК, ОСТ | |  | |
| РД 39-00147105-015-98 | | Форма 29 | |
| 40 | Акт на очистку полости трубопровода | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.1  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 41 | Акт испытания на прочность, проверки на герметичность | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.9  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 42 | Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 19 | | Подрядчик, СК, ОСТ | |  | |
| 43 | Акт на засыпку/обваловку уложенного трубопровода | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 34 | | Подрядчик | |  | |
| 44 | Акт о готовности участка трубопровода к проведению внутритрубной профилеметрии | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.4  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 45 | Уведомление об окончании очистки трубопровода перед профилеметрией | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.16  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 46 | Акт удаления воды после испытаний трубопровода | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.10  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 47 | Акт приема профилемера | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.6  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 48 | Экспресс-отчеты профилеметрии участка | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Н.1, Н.2  (приложение Н) | | ОСТ | |  | |
| 49 | Акт по результатам очистки внутренней полости участка трубопровода | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.3  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 50 | Акт об устранении дефекта выборочным методом ремонта | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Е.11  (приложение Е) | | Подрядчик | |  | |
| 51 | Акт приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.18 | | Подрядчик | |  | |
| 52 | Акт на укладку защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.25 | | Подрядчик | |  | |
| 53 | Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.26 | | Подрядчик | |  | |
| 54 | Акт на предварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категории В и I | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 2.23 | | Подрядчик | |  | |
| 55 | Инструкция по очистке полости и испытанию законченного строительством участка трубопровода с протоколом проведения и приказом | | | ОР-19.000.00-КТН-075-16 | | Приложение А | | Подрядчик | |  | |
| 56 | Акт приемки-сдачи рекультивированных земель | | | РД-13.020.40-КТН-208-14 | | Приложение Щ | | ОСТ | |  | |
| 57 | Акт передачи приемо-сдаточной документации | | | - | | Б.6  (приложение Б) | | Подрядчик | | Совместно с ОСТ | |
| 58 | Протокол определения переходного сопротивления изоляционного покрытия | | | ГОСТ Р 51164 | | Г.7  (приложение Г) | | Подрядчик | |  | |
| 59 | Разрешения СК на виды работ | | | ОР-91.200.00-КТН-108-16 | | Приложение Б | | СК | | Не требуется для работ, разрешенных актом освидетельствования скрытых работ (предыдущего этапа работ) | |
| 60 | Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты и др.) | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Подпункт 2.1.9 | | Подрядчик | | По формам инспектирующих организаций | |
| 61 | Справка об очистке участка от строительных материалов, оборудования и техники | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Подпункт 2.1.10 | | Подрядчик | |  | |
| 62 | Справка о проведении рекультивации участка | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.6 | | Подрядчик | |  | |
| 63 | Платежи за загрязнение окружающей среды от выбросов, размещения отходов, образующихся в процессе строительства | | | Постановление Правительства Российской Федерации [23] | | Пункт 1,  пункт 2 | | Подрядчик | |  | |
| 64 | Акт приемки законченного строительством объекта | | | - | | Б.8  (приложение Б) | | ОСТ, подрядчик | | Форма КС-11 | |
| 65 | Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией | | | - | | Б.9, Б.10  (приложение Б) | | ОСТ | | Форма КС-14 (форма 36 при КР) | |
| 66 | Справка об устранении недоделок | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 1.8 | | Подрядчик | |  | |
| 67 | Акт приемки электрооборудования под монтаж | | | ВСН 012-88 (часть II) | | Форма 3.8 | | Подрядчик | |  | |
| 78 | Акт на скрытые работы по восстановлению средств ЭХЗ | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 20 | | Подрядчик | |  | |
| 79 | Акт на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством) анодного заземления с приложением протокола измерения сопротивления растеканию тока анодного заземления | | | РД 39-00.147105-015-98 | | Форма 21 | | Подрядчик | |  | |
| 80 | Акт на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов | | | РД 39-00.147105-015-98 | | Форма 24 | | Подрядчик | |  | |
| 81 | Исполнительный чертёж реконструируемого участка трубопровода с указанием мест установки средств ЭХЗ и пересечение с различными коммуникациями | | | РД-29.240.00-КТН-163-16; ПТЭЭП | | Пункт 7.6.2  Пункт 1.8.1 | | Подрядчик | |  | |
| 82 | Акты испытаний, наладки оборудования ЭХЗ | | | РД-29.240.00-КТН-163-16 | | Пункт 7.6.2 | | Подрядчик | |  | |
| 83 | Акты приёмки в эксплуатацию установок, входящих в состав системы ЭХЗ | | | РД-29.240.00-КТН-163-16 | | Пункт 7.6.2 | | Подрядчик | |  | |
| 84 | Акт проверки отсутствия контакта между трубопроводом и кожухом на переходах под автомобильными дорогами | | | РД-29.240.00-КТН-163-16 | | Пункт 7.6.2 | | Подрядчик | |  | |
| 85 | Исполнительная схема трассы жренажных кабельных линий с отметками мест установки соединительных муфт | | | РД-29.240.00-КТН-163-16 | | Пункт 7.6.2 | | Подрядчик | |  | |
| 86 | Акт на скрытые работы при ремонте (в т. ч. с заменой и устройством) протекторной защиты | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 22 | | Подрядчик | |  | |
| 87 | Акт на скрытые работы при замене (прокладке) кабеля | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 23 | | Подрядчик | |  | |
| 88 | Акт на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов | | | РД 39-00147105-015-98 | | Форма 24 | | Подрядчик | |  | |
| 89 | Акты на монтаж кабельных муфт | | | ПТЭЭП | | Пункт 2.4.2 | | Подрядчик | |  | |
| 90 | Паспорта на оборудование | | | СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 | | Пункт 2.17 | | ОСТ,  подрядчик | |  | |
| 91 | Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации | | | И 1.13-07 [14] | | Форма произвольная | | Подрядчик | |  | |
| 92 | Журнал прокладки кабелей | | | И 1.13-07 [14] | | Форма 18 | | Подрядчик | |  | |
| 93 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу и систем автоматизации | | | И 1.13-07 [14] | | Форма 6 | | Подрядчик | |  | |
| 94 | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж | | | И 1.13-07 [14] | | Пункт 2.1 д) | | ОСТ,  подрядчик | |  | |
| 95 | Акт о выявленных дефектах оборудования | | | И 1.13-07 [14] | | Пункт 2.1 е) | | ОСТ,  подрядчик | |  | |
| 96 | Акт проверки приборов и средств автоматизации | | | И 1.13-07 [14] | | Форма  произвольная | | Подрядчик | |  | |
| 97 | Акт смонтированных приборов и средств автоматизации | | | И 1.13-07 [14] | | Форма  произвольная | | Подрядчик, СК | |  | |
| 98 | Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации | | | СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 | | Приложение 1 | | ОСТ | |  | |
| 99 | Протокол измерения сопротивления изоляции | | | И 1.13-07 [14] | | Форма 15 | | Подрядчик | |  | |
| 100 | Акт приемки комиссией оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования | | | - | | Б.1  (приложение Б) | | Подрядчик, ОСТ | |  | |
| 101 | Программа проведения комплексного опробования | | | РД-19.020.00-КТН-089-10 | | Приложения  А – Ж | | ОСТ | |  | |
| 102 | Акт приемки комиссией оборудования после комплексного опробования | | | - | | Б.2  (приложение Б) | | Подрядчик, ОСТ | |  | |
| 103 | Протокол прогрева кабелей на барабанах | | | И 1.13-07 [14] | | Форма 16 | | Подрядчик | | Составляется при низких температурах | |
| 104 | Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах | | | И 1.13-07 [14] | | Форма 12 | | Подрядчик | |  | |
| 105 | Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации | | | И 1.13-07 [14] | | - | | Подрядчик | |  | |
| 106 | Акты формирования и приемки заказчиком затрат на проведение контроля качества выполнения работ службами контроля качества подрядных организаций | | | ОР-91.040.00-КТН-047-16 (имз. №1) | | Приложения  А, Б, В, Д | | Подрядчик СКК | |  | |
| 107 | Паспорта на отходы | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 108 | Расчеты платы за негативное воздействие, платежные поручения об оплате платежей за негативное воздействие | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 109 | Протоколы результатов анализов эколого-аналитического контроля | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 110 | Журналы учета водопотребления и водоотведения, качества сточных вод | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 111 | Журнал учета образования и движения отходов | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 112 | Справки и акты выполненных работ по передаче отходов на захоронение и утилизацию | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 113 | Платежные поручения об оплате налога за объем забранной воды из водного объекта | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
| 114 | Транспортная схема движения, согласованная с техническим заказчиком | | | РД-13.020.00-КТН-007-14 | | Приложение А | | подрядчик | |  | |
|  | Общее требование | | | | | | | | | | |
| 115 | Разрешительная и исполнительная документация в сканированном виде на эл.носителе – 1экз | | |  | |  | | Подрядчик | | Со сводным реестром, в хронологическом порядке, каждую книгу отдельно | |