|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды (акватории реки) при проведении работ по освобождению трубопровода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Периодичность исполнения | Ответственный за контроль |
| 1 | Обеспечить готовность боновых заграждений- на левом берегу 400м | Постоянно, до окончания работ по освобождению участка трубы |  |
| 2 | Обеспечить постоянное дежурство судов УКТС ЦРС | Постоянно, до окончания работ по освобождению участка трубы |  |
| 3 | Производить визуальный контроль состояния водной поверхности реки в районе места производства работ. | 1 раз в 2 часа |  |
| 4 | Обеспечить отбор проб воды 100м выше и 100м ниже ППМН | Начальник испытательной лаборатории |  |