|  |
| --- |
|  |

Мероприятия по определению вытесняемого продукта из выведенных из эксплуатации нефтепроводов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Ответственный за контроль | Сроки исполнения |
| 1 | Оформить наряд - допуска на газоопасные работы по засверловке технологических отверстий и проведения анализа ГВС | Начальник ЛПДС |  | 11.07.2011г |
| 2 | Произвести засверловку технологических отверстий под отбор проб для определения вытесняемого продукта из выведенных из эксплуатации нефтепроводов. | Начальник ЛПДС |  | 11.07.2011г |
| 3 | Произвести отбор проб для определения вытесняемого продукта из выведенных из эксплуатации нефтепроводов. Организовать доставку в испытательную лабораторию. | Начальник ЛПДС |  | 11.07.2011г |
| 4 | Произвести анализ вытесняемого продукта | Начальник ЛПДС |  | 11.07.2011г |